## “其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）的有关规定，本次验收项目其他需要说明的事项如下： 1、辐射安全许可证持证情况 四川玖谊源粒子科技有限公司目前已取得四川省生态环境厅颁发的辐射安全许可证，证书编号：川环辐证[00630]，发证日期为：2023年10月27日，有效期至2028年11月11日。 - 辐射安全与环境保护管理机构运行情况 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可证管理办法》、《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》等法律法规要求，公司已成立辐射安全与环境保护管理机构，以文件形式明确了管理人员职责。 - 防护用品和检测仪器配备情况 建设单位已配备2台便携式X-γ辐射剂量率仪，用于场所日常巡测；配备固定式X-γ剂量率仪和固定式中子剂量率仪各3台用于调试时测试；同时辐射工作人员均配有个人剂量计（2个/人，一用一备）和个人剂量报警仪。 - 人员配备及辐射安全与防护培训考核情况 本项目配备的24名辐射工作人员全部通过了辐射安全与防护培训和考核，在进行调试工作时，辐射工作人员均按照要求配备了个人剂量计和个人剂量报警仪。 - 个人剂量档案管理情况 - 建设单位已根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，每个季度安排辐射工作人员进行个人剂量进行监测，并建立辐射工作人员个人剂量档案。 - 放射性废物台账管理情况 - 已与有资质单位签订危险废物处置合同，尚未处置。 - 辐射安全管理制度执行情况 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，建设单位已针对本次竣工环保验收项目特点制定了各项辐射安全管理规章制度和应急措施，包括：《辐射安全管理》、《辐射工作场所管理要求》、《体积检测岗位安全操作规程》、《辐射设备维护、维修管理制度》、《辐射工作人员岗位职责》、《放射性同位素台账管理制度》、《辐射工作场所辐射环境监测方案》、《检测仪表使用与校验管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射工作人员培训制度》、《辐射事故应急预案》。日常工作中按照管理制度的要求执行。